舞钢市城市管理局2021年行政检查行为统计表

| 序 号 | 单位名称 | 检查结果 | 整治 措施 | 责任人 | 检查人 | 检查 时间 | 完成时间 | 处理情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 舞钢市豫天新能源有限公司 | - 已通气村镇内燃气管网及设施安全警示标志较少。 2、对施工区域内燃气管网监控不到位，警示标志恢复不及时。 3、部分村遗留问题解决不及时。 | 立即 整改 | 燕桦 | 靳军辉杨明智 | 2021年5月20日 | 2021年6月10日 | 已整改 |
| 2 | 张程洁 | 1、未取得《瓶装燃气供应站经营许可》，违反《城镇燃气管理条例》，私自经营燃气； 2、违反《城镇燃气管理条例》第四十三条：在不符合安全条件场地存放已充装气瓶； 3、违反《城镇燃气管理条例》第二十四条：未取得危险货物道路运输许可的情况下运输已充装气瓶上路行驶。 | 立即 整改 | 张程洁 | 靳军辉杨明智 | 2021年5月31日 | 立即完成 | 已整改 |
| 3 | 舞钢市豫天新能源有限公司 | - 大马庄调压站的土地、消防等手续未办理，未经过消防验收，建设工程竣工备案。 | 立即整改 | 燕桦 | 靳军辉杨明智 | 2021年6月16日 | 2021年8月15日 | 已整改 |
| 4 | 舞钢市俱进液化气站 | - 法兰连接线不全 | 立即整改 | 闫长健 | 靳军辉杨明智 | 2021年6月17日 | 2021年6月22日 | 已整改 |
| 5 | 舞钢市慧实能源有限公司 | - 未设置安全岗 - 出入口标识不全 | 立即整改 | 纪洪洋 | 靳军辉杨明智 | 2021年6月17日 | 2021年6月22日 | 已整改 |
| 6 | 豫天新能源有限公司 | - 会议记录不全 - 培训记录未完善 - 入户安检未开展 | 立即整改 | 燕桦 | 靳军辉杨明智 | 2021年6月18日 | 2021年6月30日 | 已整改 |
| 7 | 舞钢市天伦加油加气站 | - 未设置安全岗 - 出入口标识不全 | 立即整改 | 杨子旭 | 靳军辉杨明智 | 2021年6月18日 | 2021年7月5日 | 已整改 |
| 8 | 舞钢市洁能创展车用燃气有限公司 | - 未设置安全岗 - 出入口标识不全 | 立即整改 | 杨俊涛 | 靳军辉杨明智 | 2021年6月18日 | 2021年6月28日 | 已整改 |
| 9 | 舞钢市洁能创展车用燃气有限公司 | - 天然气压缩机存在漏油现象 | 立即整改 | 杨俊涛 | 李初航郭理世杨明智 | 2021年6月22日 | 2021年6月29日 | 已整改 |
| 10 | 舞钢市俱进液化气站朱兰供应站 | - 未制作隐患排查台账 - 灭火罐压力表损坏 | 立即整改 | 曹恒树 | 李初航郭理世杨明智 | 2021年6月22日 | 2021年6月29日 | 已整改 |
| 11 | 舞钢市慧实能源有限公司 | - 天然气压缩机漏油 - 灭火器超充装 | 立即整改 | 纪洪洋 | 李初航杨明智 | 2021年6月24日 | 2021年6月30 | 已整改 |
| 12 | 舞钢市华晟燃气有限公司 | - 位于舞钢市垭口恒大华府安置房舞钢市匠雅商贸有限公司南侧燃气管道倾斜，基座水泥粉碎。 | 立即整改 | 李俊岭 | 李初航杨明智 | 2021年6月24日 | 2021年6月30日 | 已整改 |
| 13 | 舞钢市华晟燃气有限公司 | - 地税局家属院内管网锈蚀 - 钢城路沿线管网，一处树木生长严重影响中压管网 | 立即整改 | 李俊岭 | 李初航郭理世 | 2021年6月25日 | 2021年6月29日 | 已整改 |
| - 14 | 郭连香 | 1、未取得《瓶装燃气供应站经营许可》，违反《城镇燃气管理条例》，私自经营燃气； 2、违反《城镇燃气管理条例》第四十三条：在不符合安全条件场地存放已充装气瓶； - 3、违反《城镇燃气管理条例》第二十四条：未取得危险货物道路运输许可的情况下运输已充装气瓶上路行驶。 | 立即整改 | 郭连香 | 靳军辉郭理世李初航 | 2021年6月26日 | 2021年6月26日 | 已整改 |
| - 15 | 林富锤 | 1、未取得《瓶装燃气供应站经营许可》，违反《城镇燃气管理条例》，私自经营燃气； - 2、违反《城镇燃气管理条例》第二十四条：未取得危险货物道路运输许可的情况下运输已充装气瓶上路行驶。 | 立即整改 | 林富锤 | 靳军辉郭理世李初航 | 2021年6月26日 | 2021年6月26日 | 已整改 |
| - 16 | 李梅英 | - 违规存放液化气罐 | 立即整改 | 李梅英 | 靳军辉郭理世李初航 | 2021年6月26日 | 2021年6月26日 | 已整改 |
| - 17 | 舞钢市武豪液化气站 | 1号充气枪轻微漏气 | 立即整改 | 曹明武 | 李初航杨明智 | 2021年6月28日 | 2021年6月30日 | 已整改 |
| 18 | 舞钢市俱进液化气站 | 站内消防水带破损 | 立即整改 | 闫长健 | 靳军辉李初航 | 2021年6月28日 | 2021年6月30日 | 已整改 |
| 19 | 舞钢市洁能创展车用燃气有限公司 | 加气机枪头短管老化 | 立即整改 | 杨俊涛 | 李初航杨明智 | 2021年6月29日 | 2021年6月30日 | 已整改 |
| 20 | 武豪液化气站 | 外来人员进入充装区，管理松懈 | 立即整改 | 曹明武 | 靳军辉李初航 | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 | 已整改 |
| 21 | 舞钢市洁能创展车用燃气有限公司 | 2个灭火器超充装 | 立即整改 | 杨俊涛 | 靳军辉郭理世 | 2021年6月30日 | 2021年6月30日 | 已整改 |
| 22 | 舞钢市慧实能源有限公司 | 未建立双重预防体系 | 立即整改 | 纪洪洋 | 靳军辉杨明智 | 2021年6月30日 | 2021年7月30日 | 已整改 |
| 23 | 舞钢市俱进液化气站 | 未设置安全通道标志 | 立即整改 | 闫长健 | 靳军辉李初航 | 2021年7月1日 | 2021年7月4日 | 已整改 |
| 24 | 舞钢市老潼关肉夹馍餐饮店 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 张亚南 | 执法队 | 2021年7月3日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 25 | 舞钢市香满居快餐店 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 王辽 | 执法队 | 2021年7月3日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 26 | 舞钢市伊品香麻辣烫餐饮店 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 王广军 | 执法队 | 2021年7月3日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 27 | 舞钢市金婆婆面馆 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 胡广文 | 执法队 | 2021年7月3日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 28 | 舞钢市晓何生煎店 | 违规储存液化气 | 立即整改 | 何琳 | 执法队 | 2021年7月3日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 29 | 舞钢市大姜沙县小吃店 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 张银子 | 执法队 | 2021年7月3日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 30 | 舞钢市云进鲜汤羊肉烩面馆 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 刘学进 | 执法队 | 2021年7月3日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 31 | 舞钢市光晖沙县小吃店 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 吕金转 | 执法队 | 2021年7月3日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 32 | 舞钢市郭桂枝早餐店 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 郭桂枝 | 执法队 | 2021年7月3日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 33 | 舞钢市大刀米皮 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 刘兵 | 执法队 | 2021年7月4日 | 2021年7月8日 | 已整改 |
| 34 | 舞钢市吴家排骨大包 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 吴丽丽 | 执法队 | 2021年7月4日 | 2021年7月8日 | 已整改 |
| 35 | 舞钢市王沛逍遥镇胡辣汤 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 王沛 | 执法队 | 2021年7月4日 | 2021年7月8日 | 已整改 |
| 36 | 舞钢市尚品源小吃 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 韦猛 | 执法队 | 2021年7月4日 | 2021年7月8日 | 已整改 |
| 37 | 舞钢市方方饮食店 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 毛方方 | 执法队 | 2021年7月4日 | 2021年7月8日 | 已整改 |
| 38 | 舞钢市郝家排骨大包 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 张海召 | 执法队 | 2021年7月4日 | 2021年7月8日 | 已整改 |
| 39 | 舞钢市吴记热干面餐饮店 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 吴东米 | 执法队 | 2021年7月4日 | 2021年7月8日 | 已整改 |
| 40 | 舞钢市武汉特色小吃 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 毛桂莲 | 执法队 | 2021年7月4日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 41 | 舞钢市彭家胡辣汤 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 彭国营 | 执法队 | 2021年7月4日 | 2021年7月7日 | 已整改 |
| 42 | 舞钢市董记馋嘴饼 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 卢凤勉 | 执法队 | 2021年7月4日 | 2021年7月7日 | 已整改 |
| 43 | 舞钢市华晟燃气有限公司 | 垭口老一中附近燃气管道锈蚀 | 立即整改 | 李俊岭 | 靳军辉杨明智 | 2021年7月5日 | 2021年7月10日 | 已整改 |
| 44 | 舞钢市张记胡辣汤 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 张秋生 | 执法队 | 2021年7月5日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 45 | 舞钢市武汉热干面 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 化照丽 | 执法队 | 2021年7月5日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 46 | 舞钢市北舞渡胡辣汤 | 液化气罐与灶具连接软管不合格，达到使用期限 | 立即整改 | 陆建国 | 执法队 | 2021年7月5日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 47 | 舞钢市慧实能源有限公司 | 加气枪连接管破裂 | 立即整改 | 纪洪洋 | 李初航郭理世 | 2021年7月6日 | 2021年7月6日 | 已整改 |
| 48 | 舞钢市华晟燃气有限公司 | 1、门站排污管道为灰色 2、法兰无跨接 3、出站管道存在占压情况 4、鑫源社区小区主管道锈蚀严重 5、鑫源社区楼前管道电线缠绕、个别地方距离空调过近 6、舞钢大酒店连接软管加装羊角阀 7、舞钢大酒店灶前燃气管道固定支架缺 失 8、锦运大酒店单嘴球阀临时关闭 9、锦运大酒店使用橡胶软管 10锦运大酒店灶前燃气管道固定支架缺失 11、舞钢市实验幼儿园灶前燃气管道固定支架缺失 | 立即整改 | 李俊岭 | 李初航郭理世 | 2021年7月7日 | 2021年7月10日（第3项整改时限为7月20日前） | 已整改 |
| 49 | 舞钢市慧实能源有限公司 | 1、安全巡查记录填写不规范 2、工艺区隔断不完全 3、手推式灭火器管带缠绕在扶手上 4、储罐罐体有锈蚀 5、挡鼠板过低 | 立即整改 | 纪洪洋 | 李初航郭理世 | 2021年7月7日 | 2021年7月10日 | 已整改 |
| 50 | 舞钢市武豪液化气站 | 1、安全隐患排查记录填写不规范 2、双重预防体系实施方案时间逻辑错误 3、站内自用气不规范 | 立即整改 | 曹明武 | 李初航郭理世 | 2021年7月7日 | 2021年7月9日 | 已整改 |
| 51 | 舞钢市俱进液化气站 | 1、应急物资清单与实际不符 2、双重预防体系实施方案时间逻辑错误 3、安全隐患排查记录填写不规范 | 立即整改 | 闫长健 | 李初航郭理世 | 2021年7月7日 | 2021年7月10日 | 已整改 |
| 52 | 舞钢市洁能创展车用燃气有限公司 | 未建立双重预防体系 | 立即整改 | 杨俊涛 | 李初航郭理世 | 2021年7月8日 | 2021年7月20日 | 已整改 |
| 53 | 舞钢市俱进液化气站 | 挡鼠板缺失 | 立即整改 | 闫长健 | 李初航郭理世 | 2021年7月8日 | 2021年7月10日 | 已整改 |
| 54 | 舞钢市华晟燃气有限公司 | 寺坡林场院内墙体倾斜影响燃气管道安全 | 立即整改 | 李俊岭 | 李初航杨明智 | 2021年7月9日 | 2021年7月12日 | 已整改 |
| 55 | 舞钢市华晟燃气有限公司 | 逸景兰湾燃气管道锈蚀 | 立即整改 | 李俊岭 | 李初航杨明智 | 2021年7月9日 | 2021年7月12日 | 已整改 |
| 56 | 韩记一品鹅味鲜 | 燃气软管达到使用期限 | 立即整改 | 韩华民 | 执法队 | 2021年7月12日 | 2021年7月12日 | 已整改 |
| 57 | 安昌美食 | 燃气软管达到使用期限 | 立即整改 | 张垒 | 执法队 | 2021年7月12日 | 2021年7月12日 | 已整改 |
| 58 | 舞钢市华晟燃气有限公司 | 燃气管道锈蚀 | 立即整改 | 李俊岭 | 李初航杨明智 | 2021年7月13日 | 2021年7月16日 | 已整改 |
| 59 | 舞钢市华晟燃气有限公司 | 燃气管道锈蚀 | 立即整改 | 李俊岭 | 李初航杨明智 | 2021年7月14日 | 2021年7月17日 | 已整改 |
| 60 | 乔庄卤味店 | 燃气软管达到使用期限 | 立即整改 | 赵玉旗 | 执法队 | 2021年7月15日 | 2021年7月15日 | 已整改 |
| 61 | 俱进液化气站 | 监控损坏一个 | 立即整改 | 闫长健 | 李初航郭理世 | 2021年7月22日 | 2021年7月22日 | 已整改 |
| 62 | 慧实能源加气站 | 压缩机漏油 | 立即整改 | 纪洪洋 | 李初航郭理世 | 2021年7月23日 | 2021年7月24日 | 已整改 |
| 63 | 武豪液化气站 | 三年安全生产行动方案内容不规范 | 立即整改 | 曹武豪 | 李初航郭理世 | 2021年7月23日 | 2021年7月24日 | 已整改 |
| 64 | 武豪液化气站 | 对送气工管理松懈 | 立即整改 | 曹武豪 | 李初航郭理世 | 2021年7月27日 | 2021年7月27日 | 已整改 |
| 65 | 天伦能源有限公司 | 五个监控摄像头损坏 | 立即整改 | 杨子旭 | 杨明智李初航 | 2021年7月29 | 2021年8月2日 | 已整改 |
| 66 | 舞钢市豫天新能源有限公司 | - 入户安检记录混乱 - 管道巡线记录混乱、不全 | 立即整改 | 燕桦 | 杨明智李初航 | 2021年7月30 | 2021年8月6日 | 已整改 |
| 67 | 舞钢华晟燃气有限公司 | 燃气管道锈蚀 | 立即整改 | 高明杰 | 杨明智李初航 | 2021年8月5日 | 2021年8月10日 | 已整改 |
| 68 | 舞钢市天伦能源有限公司 | 现场灭火器超充装 | 立即整改 | 杨子旭 | 杨明智李初航 | 2021年8月11日 | 2021年8月13日 | 已整改 |
| 69 | 舞钢市俱进液化气站朱兰供应站 | - 重罐区堆放易燃垃圾 - 隐患排查台账不规范 - 院后带气气瓶和报废瓶堆放一起 | 立即整改 | 曹恒树 | 杨明智李初航 | 2021年8月12日 | 2021年8月16日 | 已整改 |
| 70 | 舞钢市武豪液化气站 | 灭火器超充装 | 立即整改 | 曹明武 | 杨明智李初航 | 2021年8月18日 | 2021年8月18日 | 已整改 |
| 71 | 舞钢市洁能创展车用燃气有限公司 | 工艺区清理的杂草未及时清运 | 立即整改 | 杨俊涛 | 杨明智李初航 | 2021年8月23日 | 2021年8月24日 | 已整改 |
| 72 | 舞钢市天伦能源有限公司 | 6号加气枪保护管套缺失 | 立即整改 | 杨子旭 | 杨明智李初航 | 2021年8月24日 | 2021年8月26日 | 已整改 |
| 73 | 舞钢市华晟燃气有限公司 | 调压箱安检记录8月份不全 | 立即整改 | 高明杰 | 杨明智李初航 | 2021年9月1日 | 2021年9月4日 | 已整改 |
| 74 | 舞钢市俱进液化气站朱兰供应站 | 后院罐区堆放混乱 | 立即整改 | 曹恒树 | 杨明智李初航 | 2021年9月1日 | 2021年9月4日 | 已整改 |
| 75 | 舞钢市天伦燃气有限公司 | 各项台账记录混乱、巡线记录不全 | 立即整改 | 燕桦 | 杨明智李初航 | 2021年9月2日 | 2021年9月6日 | 已整改 |
| 76 | 舞钢市武豪液化气站 | 充装区除锈剂随意摆放，存在安全隐患 | 立即整改 | 曹明武 | 杨明智李初航 | 2021年9月6日 | 2021年9月10日 | 已整改 |
| 77 | 舞钢市天伦燃气有限公司 | - 入户安检记录不全 - 2、巡线记录不全 | 立即整改 | 燕桦 | 杨明智李初航 | 2021年9月9日 | 2021年9月13日 | 已整改 |
| 78 | 舞钢华晟燃气有限公司 | - 燃气阀门井破损严重 - 2、围墙倒塌影响管道 | 立即整改 | 高明杰 | 杨明智李初航 | 2021年9月10日 | 2021年9月4日 | 已整改 |
| 79 | 舞钢市俱进液化气站 | 卸车气象管无跨接 | 立即整改 | 闫长健 | 杨明智李初航 | 2021年9月15日 | 2021年9月19日 | 已整改 |
| 80 | 舞钢市康达环保水务有限公司 | 消防沙池缺少工具 | 立即整改 | 朱永军 | 杨明智李初航 | 2021年9月15日 | 2021年9月18日 | 已整改 |
| 81 | 舞钢市香山家园污水处理有限公司 | 污泥浓缩池盖板焊点开裂 | 立即整改 | 闫克俭 | 杨明智李初航 | 2021年9月15日 | 2021年9月19日 | 已整改 |
| 82 | 舞钢市天源水务 | 垭口泵站值班记录漏签 | 立即整改 | 赵国峰 | 杨明智李初航 | 2021年9月17 | 2021年9月19 | 已整改 |
| 83 | 舞钢华晟燃气有限责任公司 | - 六福院、天瑞美食等17家工商业用户未安装燃气报警器 - 寺坡一马路存在燃气表箱锈蚀损坏 - 职工医院食堂燃气管道未设置支架 - 寺坡钢铁公司销售部对面熟食店双火源 | 立即整改 | 李俊岭 | 靳军辉李初航 | 2021年11月3日 | 2021年11月10日 | 已整改 |
| 84 | 舞钢天伦燃气有限公司 | - 武功幼儿园使用连接软管，报警器偏低。 - 武功村存在燃气管道支架脱落 | 立即整改 | 燕桦 | 靳军辉李初航 | 2021年11月3日 | 2021年11月10日 | 已整改 |
| 85 | 洁能创展车用加油加气站 | - 无进站安全提醒 - 无安全员 | 立即整改 | 杨俊涛 | 杨明智李初航 | 2021年11月19日 | 2021年11月26日 | 已整改 |
| 86 | 舞钢市武豪液化气站 | - 进站须知不明显 - 双重预防体系未评审 - 应急演练资料不全、无方案、无总结 | 立即整改 | 曹明武 | 杨明智李初航 | 2021年11月19日 | 2021年11月26日 | 已整改 |
| 87 | 舞钢市慧实能源有限公司 | 防雷装置超期未检测 | 立即整改 | 纪洪洋 | 杨明智李初航 | 2021年11月25日 | 2021年11月29日 | 已整改 |