舞水〔2022〕56号     　   　         签发人：崔盘营

办理结果：B

关于市十一届人大一次会议代表建议

第103号的答复

杨伟东代表：

您提出的“关于解决枣林镇七蚁线北段两侧安全饮水的建议”已收悉。首先，非常感谢您对水利工作的关心和支持。现就“枣林镇七蚁线北段两侧安全饮水”的建议，经深入调查研究答复如下：

近年来，舞钢市市委市政府对农村供水工作高度重视，舞钢市水利局深入贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”新时期水利改革发展总基调和中央一号文件精神，加快构建“从源头到龙头”农村供水工程建设和运行管理保障体系，按照“大水源、大水网、大水务”工作思路，坚持“规模化、市场化、水源地表化、城乡一体化”四化发展方向，全面提升农村供水保障水平。目前全市自来水普及率达到94.4%，近年来我市持续巩固提升 4.96 万农村人口供水保障水平。通过农村饮水工程建设，枣林镇在全市范围内最早实现村村通自来水，特别是近两年来通过水源置换工程，将地下水厂兼并至铁山水厂后，枣林镇供水保障率、水质等都得到了较大提升。

目前存在的问题是：一是枣林镇2012年前建设的农村饮水工程，大部分已经超年限运行。舞钢市农村供水自上世纪90年代开始建设，先后经历人畜饮水解困、饮水安全、巩固提升、城乡一体化供水几个阶段。建设标准由最初的人均90元到300元再到500元逐步增加。2012年以前工程，部分已经达到设计年限，未达到使用年限的也大多因建设标准较低，使用PVC等材质塑料管粘接强度弱，导致管网漏损率较高，管网不能承受高压供水，现已不能完全保障群众饮水安全，急需升级改造；二是地下水厂兼并至铁山水厂后出现供水量高峰时不能满足需求情况。

针对以上问题，水利局高度重视：一是在2022年6月结合地下水压采综合治理工程，委托设计院对枣林镇等4个乡镇农村供水管网进行了勘察设计，该项目主要针对区域内存在的管网老化及水量不足造成停水问题进行升级，项目实施后枣林等乡镇农村供水将得到进一步提升。二是今年结合上级专项维修养护项目及水毁工程修复项目资金对枣林镇部分老化管网及机电设备进行更换，确保工程能够稳定运行。

最后，再次感谢您对水利工作的关注和支持，希望以后多提宝贵意见。

2022年8月17日

联系单位及电话：舞钢市水利局  0375-8122481    联系人：刘棋

抄送：市人大选工委、市督查局。

舞钢市水利局办公室                      2022年8月17日印发